## p1
DEEL IB: VASTE GEGEVENS
aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: |  |  | 1
2. Overzicht activiteiten en processchema
2. A. Overzicht activiteiten - 2.A.1. Activiteiten met emissies naar lucht
benaming activiteit |  | type | geïnstalleerde vermogen |  | reële vermogen |  | datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)
installatie (I) | (I/A) |  |  | MW of ton/jaar |  | MW of ton/jaar
apparaat (A)
Adsorptiesysteem oxidatie-eenheid | I | A | 0.08 | MW
WKK-eenheid | I | B | 28 | Mwe
Reserveketel | I | B | 66 | MW
Thermische olieketel | I | A | 1.4 | MW
Produktie eenheid | I | A
Note on A4: Vul hieronder de gegevens van de installaties en activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen uitstoten in de lucht. Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken, vindt u in de bijlage.
Note on C5: typeer installatie/apparaat als A productie-eenheid B productie en/of distributie van energie C opslag en overslag D fakkel E waterzuivering
Note on H5: dd/mm/jjj
Exporteer naar XML
Niet van toepassing

## p2
2.A.2. Activiteiten met emissies naar water
volgnummer | benaming | Indeling volgens NOSE
|  | NOSE-P-code | omschrijving
1 | BIOLOGISCHE WATERZUIVERING |  | Bij de produktie van fenol, aceton, AMS en acetofenonfractie volgens het cumeen-oxidatieproces komt afvalwater vrij die in de biologie wordt gezuiverd.
Note on A1: Vul hieronder de gegevens van de activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen uitstoten in water. Meer informatie over de gegevens die moet verstrekken, vindt u in de bijlage
Note on C2: NOmenclature for Sources of Emissions: Nomenclatuur voor emissiebronnen, Eurostat, 15 december 1998
Note on C3: In te vullen door de overheid

## p3
2.B Processchema / flowchart (van het hele bedrijf)
ZIE BIJLAGE 1
Note on A1: Geef op een overzichtelijke manier, door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten, het processchema van het hele bedrijf weer U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

## p4
3. Beschrijving activiteiten
| installatie | Adsorptiesysteem oxidatie-eenheid
apparaat
3.A. Productie-eenheid
3.A.1. Algemene beschrijving
De afgassen van de oxidatiereactoren worden over een regeneratief actiefkool adsorptiesysteem gestuurd. Het gezuiverde gas wordt in de atmosfeer geloosd.
3.A.2. Gedetailleerde beschrijving
procesbeschrijving |  | processchema
De afgassen van de oxidatiereactoren worden in een meertrapszuiveringssysteem behandeld alvorens in de atmosfeer te worden geloosd. De gassen worden eerst gekoeld, waarbij het condensaat wordt afgescheiden. Na opwarming van de gassen worden deze over een regeneratieve actief kool adsorptiesysteem gestuurd. Het gezuiverde gas wordt over een expansieturbine ontspannen en vervolgens in de atmosfeer geloosd. |  | gassen
Note on A1: Geef een beschrijving van de activiteiten die relevante verontreinigende stoffen uitstoten in de lucht.
Note on A4: Als er meer productie-eenheden voorkomen, gebruikt u een blad per productie-eenheid. Gebruik voor de installatie en het apparaat dezelfde benaming die u in 2.A.1. hebt gebruikt.
Note on A5: 1 blad per apparaat van dit type. Beschrijf per apparaat van het type productie-eenheid de voornaamste productiestappen.
Nieuwe installatie / apparaat
ADSORPTIE EENHEID
OXIDATIE EENHEID
AFGASSEN
CUMEEN
LUCHT

## p4-1
3. Beschrijving activiteiten
| installatie | Adsorptiesysteem oxidatie-eenheid
apparaat
3.A. Productie-eenheid
3.A.1. Algemene beschrijving
De afgassen van de oxidatiereactoren worden over een regeneratief actiefkool adsorptiesysteem gestuurd. Het gezuiverde gas wordt in de atmosfeer geloosd.
3.A.2. Gedetailleerde beschrijving
procesbeschrijving |  | processchema
De afgassen van de oxidatiereactoren worden in een meertrapszuiveringssysteem behandeld alvorens in de atmosfeer te worden geloosd. De gassen worden eerst gekoeld, waarbij het condensaat w |  | gassen
Note on A1: Geef een beschrijving van de activiteiten die relevante verontreinigende stoffen uitstoten in de lucht.
Note on A4: Als er meer productie-eenheden voorkomen, gebruikt u een blad per productie-eenheid. Gebruik voor de installatie en het apparaat dezelfde benaming die u in 2.A.1. hebt gebruikt.
Note on A5: 1 blad per apparaat van dit type. Beschrijf per apparaat van het type productie-eenheid de voornaamste productiestappen.
Nieuwe installatie / apparaat
ADSORPTIE EENHEID
OXIDATIE EENHEID
AFGASSEN
CUMEEN
LUCHT

## p5
3.B. Productie en/of distributie van energie
benaming activiteit | functie | type | mogelijke brandstoffen | bezettings-graad
installatie (I)
apparaat (A)
WKK-eenheid | Produktie stoom en electriciteit | Gasturbine met recuperatieketel | Aardgas | 100
Reserveketel | Produktie stoom | Klassieke stoomketel | Aardgas | 25
Note on A1: Deze tabel mag voor alle installaties/apparaten van dit type ingevuld worden.

## p6
3.C. Opslag en overslag
benaming activiteit | type | capaciteit | functie
installatie (I)
apparaat (A)
Note on A1: Deze tabel mag enkel voor de gemeenschappelijke installaties/apparaten van dit type ingevuld worden

## p7
3.D. Fakkel
benaming activiteit | technische karakteristieken
installatie (I)
apparaat (A)
Note on A1: Deze tabel mag voor alle installaties/apparaten van dit type ingevuld worden

## p8
3.E. Waterzuivering
benaming activiteit | type
installatie (I)
apparaat (A)
I De biologie | Biologische afvalwaterzuivering
Note on A1: Deze tabel mag voor alle installaties/apparaten van dit type ingevuld worden

## p9
3.F. Watergebruik (van de gehele exploitatie)
herkomst | meetput-nummer VMM | activiteiten - een of meerdere activiteiten per herkomst zijn mogelijk (volgnummers uit 2.A.2. vermelden)
|  | act | act | act | act | act
AWW - openbare distributie |  | 1
Note on A2: mogelijke types herkomst: grondwater hemelwater oppervlaktewater (waterlopen/kanalen) oppervlaktewater (vijvers) openbare distributie (drinkwater) openbare distributie (industriewater) intern afvalwater extern afvalwater ander

## p10
4. Emissie- en lozingspunten
4.A. Luchtemissiepunten (bronnen)
benaming emissiepunt | benaming activiteit | lambertcoördinaten |  | aantal emissie-punten | soort | hoogte (m) | equivalente diameter (m)
installatie (I)
| apparaat (A) | X | Y
Afgasschouw oxidatie | Adsorptiesysteem oxidatie-eenheid | 143.641 | 220.333 | 1 | Schouw zonder kap | 15 | 1
Rookgas WKK | WKK-eenheid | 143.62 | 220.427 | 1 | Schouw zonder kap | 30 | 2.15
Rookgas reserveketel | Reserveketel | 143.658 | 220.408 | 1 | Schouw zonder kap | 30 | 1.9
Afgas thermische olieketel | Thermische olieketel | 143.552 | 220.336 | 1 | Schouw zonder kap | 10 | 1
Fugitieve | Produktie eenheid |  |  |  | Rechstreekse emissie uit de installatie
Note on A2: Vul hieronder de gegevens in van de luchtemissiepunten.

## p11
4.B. Lozingspunten
benaming emissiepunt | meetputnummer VMM | lambertcoördinaten |  | lozingsplaats | diepte (m) | activiteiten (een of meerdere) (volgnummers uit 2.A.2. vermelden)
|  | X | Y
Afvalwater naar schelde | 9130006 | 143.901 | 220.899 | Oppervlaktewater |  | 1
Note on A1: Vul hieronder de gegevens in van de lozingspunten.

## p12
5. Zuiveringsapparatuur
5.A. Zuiveringsapparatuur lucht
benaming zuiveringsapparatuur | benaming activiteit | benaming emissiepunt | techniek | datum van ingebruik-name (dd/mm/jjjj) | verontreinigende stoffen | verwijderings-rendement %
installatie (I)
apparaat (A)
Adsorbers | Adsorptiesysteem oxidatie-eenheid | Afgasschouw oxidatie | Aktiefkool | 1993-03-04 | CO
KWS
Methanol
Methaan
Note on A2: Vul hieronder de gegevens van de zuiveringsapparatuur in.
Note on E3: (dd/mm/jjjj)
Note on F3: De volledige lijst van verontreinigende stoffen vindt u in rubriek 8.A van het formulier.

## p13
5.B. Apparatuur waterbehandeling en waterzuivering
benaming | activiteiten (een of meerdere) (volgnummers uit 2.A.2. vermelden) | techniekcode (een of meerdere) |  |  |  | datum van ingebruik-name (dd/mm/jjjj)
De biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1993-03-04
benaming | verontreinigende stoffen | verwijderingsrendement per verontreinigende stof
De biologie | totaal stikstof
NH3
totaal fosfor
Cl-verbindeingen
F-verbindingen
zwevende stof
chemisch zuurstofverbruik
Chroom
Zink
Nikkel
Note on A1: Vul hieronder de gegevens van de apparatuur waterbehandeling en waterzuivering in.
Note on B22: De volledige lijst van verontreinigende stoffen vindt u in rubriek 8.A van het formulier.
Note on L2: (dd/mm/jjjj)

## p14
6. Meetmethoden
6.A. Luchtverontreiniging
verontreigende stof | meetmethode | meetnorm/protocol
CO | IR-technieken
NOx | UV-technieken
KWS | vlamionisatiedetectie, GC
O2 | paramagnetisme
CO2 | IR-technieken
SO2 | UV-technieken
Methanol | GC-MS, GC
6.B. Waterverontreiniging
verontreigende stof | meetmethode | meetnorm/protocol
totaal stikstof | Fotometrisch
NH3 | Ionenschromatografie
totaal fosfor | Ionenschromatografie
Cl-verbindeingen | Ionenschromatografie
F-verbindingen | Ionenschromatografie
zwevende stof | NBN EN 872
chemisch zuurstofverbruik | Fotometrisch
Chroom | CMA 2/I/ B.1
Zink | CMA 2/I/ B.2
Nikkel
Note on A2: Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen de gebruikte meetmethode op en vermeld de aanwezige meet- en controleapparatuur. Vermeld, indien van toepassing, het gebruikte meetprotocol of de meetnorm. Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof, geef dan aan bij welke emissie u welke methode hanteert.
Note on A21: Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen de gebruikte meetmethode op en het gebruikte meetprotocol of de meetnorm. Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof, geef dan aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

## p15
6.C. Coördinaten van extern labo, geraadpleegd voor emissies en lozingen
naam | adres
SGS Ecocare Milieulaboratorium | Haven 407, Polderdijkweg 16, 2030 Antwerpen
Labo Van Vooren Milieulaboratorium | Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate
VMM | Van Benedenlaan 34, 2800 Mechelen
Note on A1: Vul hieronder de gegevens in van de externe deskundigen, personen of instituten die u in de loop van het jaar geraadpleegd hebt met betrekking tot de emissies en lozingen van verontreinigende stoffen. Geef de naam en het adres van de erkende milieudeskundige die in voorkomend geval de aanwezige meet- en controle-apparatuur heeft goedgekeurd