Tijdens de meetcampagne werd net een nieuwe pomp geïnstalleerd waardoor uitzonderlijk hoge concentraties werden geloosd. Dit probleem was meteen daarna verholpen.